Заместитель заведующего лабораторией НИИМосстрой к.т.н. А.Г. Нейман

Технический директор ROLS Isomarket Ф.В.Шведов

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТОЙКОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЭНЕРГОФЛЕКС®

Важнейшими характеристиками эффективных строительных материалов являются их теплостойкость и долговечность. Причем, для теплоизоляционных материалов, работающих при повышенных температурах, особенно важна длительная работа при предельных допустимых температурах, когда процессы окисления и деструкции протекают с наибольшей скоростью.

В отличие от жестких пенополиуретанов, сохраняющих форму даже при значительном снижении прочности (снижение прочности является для них критерием долговечности), эластичный и гибкий пенополиэтилен не является достаточно формостабильным и способен спекаться и сплавляться при воздействии повышенных температур. Поэтому критерии долговечности для материалов из вспененного полиэтилена должны быть иными и могут быть определены после изучения изменений основных характеристик материала в ходе ускоренного старения при выдержке в области температур 60÷100оС. Вместе с тем, закономерности теплового старения различных теплоизоляционных материалов (пенокаучуков, пенополиуретанов, пенополиэтиленов) являются общими, и длительности их выдержки при тепловом старении достаточно близки. Установлено, что для получения надежных результатов при приемлемых периодах выдержки степень ускорения старения должна быть не менее 100 (1000÷1750 часов старения соответствуют 15÷25 годам эксплуатации в системах тепло-водоснабжения).

# Теплостойкость и долговечность строительных и теплоизоляционных материалов

Легкость и компактность, санитарно-гигиеническая безопасность, высокая влагостойкость и эластичность, хорошие прочностные и теплоизоляционные свойства в совокупности с мелкоячеистой пористой структурой позволяют считать пенополиэтилен одним из наиболее эффективных теплоизоляционных материалов, превосходящих по ряду показателей минераловатную изоляцию, пенополиуретан и пенополистирол [8,9]. Для уточнения и расширения области применения эффективной теплоизоляции из вспененного полиэтилена важны не столько исходные прочностные и теплоизоляционные показатели, сколько стабильность этих и других показателей в процессе эксплуатации, формостабильность теплоизоляции при отсутствии растрескивания или спекания материала.

Зависимость теплостойкости, долговечности и других свойств от длительности эксплуатации или ускоренного старения для вспененного полиэтилена изучена недостаточно. Изменение свойств эластичного пенополиэтилена протекает несколько иначе, нежели у пенополиуретана. Для пенополиуретана старение характеризуется, в основном, изменением прочности на сжатие [2,3], причем, допустимым считается снижение прочности на 50% от исходного значения.

Для полиэтиленовых напорных труб согласно DIN 16892 [4] имеется зависимость испытательного давления:

P=2Smin⋅δD−Smin

где:	D - внешний диаметр трубы;

Smin - толщина стенки трубы;

δ - напряжение при испытании при заданной температуре.

Трубы могут иметь требуемую долговечность не менее 10÷25 лет, если выдержат в течение 1 часа при 20оС испытание при давлении 14,7 МПа, либо в течение 170 часов при 20оС давление 4,7 МПа, либо в течение 1000 часов при 90оС давление 3,5 МПа. Связь допустимого давления, температуры и срока эксплуатации для напорных полиэтиленовых труб может быть проиллюстрирована данными табл.1.

Таблица 1

| Температура, оС | Срок службы*, лет | Допустимое рабочее давление для труб PN 12.5 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1 5 10 25 50 | 13.7 13.3 13.2 13.1 12.5 |
| 50 | 1 5 10 25 50 | 9.7 9.3 9.3 9.2 9.1 |
| 80 | 1 5 10 25 | 6.5 6.4 6.3 6.3 |
| 95 | 1 5 10 | 5.7 5.5 5.4 |

* Без воздействия УФ-излучения

Более показательными являются ускоренные испытания при наибольших допустимых температурах. Время ускоренных испытаний меньше времени предполагаемой эксплуатации на 2 порядка (в 100 раз). Это позволяет достаточно быстро и надежно прогнозировать долговечность материала при заданной температуре.

Для латексно-каучуковых материалов [5] используется метод ускоренного теплового старения (в частности, выдержка 1320 часов при 40оС). Температурная зависимость скорости окисления каучуков описывается уравнением Аррениуса:

K=Ae−ER⋅T

где:

K - константа скорости, характеризующая изменение показателя при старении;

E - кажущаяся энергия активации процесса старения, кал/моль;

T - температура, оK;

R - газовая постоянная;

Ae - постоянная величина.

Формула расчета срока службы резин может быть выражена следующим соотношением:

lgtptуск.ст.=E4,6⋅Tуск.ст.−TpTуск.ст.⋅Tp

где:

E		- энергия активации процесса старения, кал/моль (в зависимости от температуры находится в пределах 12000÷20000 кал/моль)

Tуск.ст	- температура ускоренного старения, K;

Tp		- средняя температура эксплуатации, K;

tуск.ст.	- время, за которое достигается определенное значение выбранного показателя при ускоренном старении, сутки;

tp		- время, за которое достигается определенное значение показателя при температуре эксплуатации.

При испытаниях на ускоренное старение латексного покрытия (11,5 суток при 100оС) в ГУП НИИМосстрой было установлено, что срок службы этого материала составил (с коэффициентом запаса 1,5) около 20 лет.

Для пенополистирола [6] в ходе исследования его старения при эксплуатационных и повышенных температурах предложена следующая формула оценки долговечности:

τT1=τT2expER1T1−1T2

где:

τT1 и τT2 - момент времени наступления заданного значения контролируемого параметра при температурах T1 и T2;

E	- энергия активации процесса разрушения;

R	- универсальная газовая постоянная.

По этой зависимости можно определить сроки естественного старения, зная сроки старения при повышенной температуре.

Согласно рекомендациям [7] АКХ им. Памфилова по оценке безремонтного срока эксплуатации теплоизоляции (долговечности) время испытаний до 1000 часов (1,5 месяца) с изотермической выдержкой образцов при повышенных температурах соответствует 15 годам эксплуатации, до 1750 часов – 25 годам, что близко к амортизационному сроку эксплуатации зданий.

С учетом эластичности пенополиэтилена изменение его прочностных показателей в ходе ускоренных испытаний (особенно прочности при сжатии) не является решающим для определения долговечности. Эксплуатационными характеристиками пенополиэтилена, как теплоизоляционного материала, являются коэффициент теплопроводности и толщина защитного слоя материала (т.е. его термическое сопротивление). При изменении плотности и пористости материала эти величины также могут изменяться.

По сравнению с пенополистиролом, отличающимся хрупкостью и меньшей прочностью на разрыв, а также несколько большим водопоглощением, пенополиэтилен может быть значительно более долговечным, поэтому для него целесообразно ориентироваться на большую величину выдержки при старении, чем для латексных и полистирольных материалов.

# Методика исследований

Методика ускоренных испытаний материала ЭНЕРГОФЛЕКС® на длительную теплостойкость и долговечность включила в себя проведение многофакторного исследования характеристик при повышенных температурах, близких к предельно допустимым, и сроках выдержки до 1000÷1750 часов. Такие испытания позволили оценить и объяснить поведение пенополиэтилена в ходе деструкции при повышенных температурах, уточнить методики определения долговечности, обосновать длительную теплостойкость и долговечность пенополиэтилена, а также определить области его применения.

В ходе испытаний определялись следующие показатели материала:

- плотность;

- влагопоглощение (по объему за 24 часа);

- прочность на растяжение;

- относительное удлинение при разрыве;

- тепловая усадка (в продольном направлении);

- коэффициент теплопроводности;

- снимались термограммы партий испытанного материала (ДТА).

Плотность определялась на образцах 100 х 100 х 10 мм путем измерения размеров и веса, а затем вычисления объема и плотности.

Влагопоглощение определялось по ГОСТ 15588-86 образцов 100 х 100 х 10 мм при погружении в воду не менее чем на 20 мм.

Прочность на растяжение, относительное удлинение в продольном направлении определялись на образцах 150 х 25 мм по ГОСТ 14236, количество близнецов – не менее 3-х.

Тепловая усадка определялась на образцах размером 150 х 50 мм с рабочим участком длиной 100 мм, отмеченным реперами. Количество близнецов - 3 шт. Усадка вычислялась после точного замера длины образцов до выдержки и после выдержки в термостате при заданной температуре 60, 70, 80, 90 и 100оС в течение 2-х часов. Кратковременная тепловая усадка после выдержки 2 часа близка к величине усадки, наблюдаемой после выдержки 1000÷1750 часов при изотермически повышенной температуре. При этом соотношение кратковременной и длительной усадки – от 1:1 до 1:2. Допустимой можно считать усадку не более 2÷3%.

Коэффициент теплопроводности плоских образцов можно определять несколькими способами:

- Методом стационарного теплового потока по ГОСТ 7046-86 на образцах 250 х 250 х 30 мм, используя, при необходимости, три слоя образцов ЭНЕРГОФЛЕКС® толщиной 10 мм каждый и определяя теплопроводность при 20±2оС;

- На приборе типа ANACON, который определяет К-фактор при температуре с холодной стороны камеры +9оС и температуре с ее горячей стороны +38оС. При этом теплопроводность измеряется при средней температуре изоляции +23оС. Образцы в этом случае должны иметь размеры 200 х 200 х 20 мм (можно два слоя образцов ЭНЕРГОФЛЕКС® толщиной 10 мм);

- Для достижения сравнимости данных при серии испытаний возможно применение метода с использованием теплового стенда голландской фирмы SOLMERS. Стенд представляет собой трубу ø108 мм, через которую прокачивается горячая кремнийорганическая жидкость. Температура поверхности трубы поддерживается на заданном уровне автоматическим регулирующим устройством.

В данном исследовании использовался именно такой метод. На трубе устанавливались полосы материала размером 200 х 300 х 10 мм. Замерялись: толщина теплоизоляции, температура поверхности изоляции, температура поверхности трубы и величина тепловых потерь (с помощью тепломера типа ИТП-9). Затем вычислялся коэффициент теплопроводности. Размеры стенда позволяют установить все серии испытуемых образцов и одновременно определить все коэффициенты теплопроводности. На поверхности трубы устанавливалась температура 70оС. Определялась температура на поверхности изоляции 30±2оС. В данном случае, за среднюю температуру изоляции принималась величина 50±2оС, и вычислялась величина теплопроводности при этой температуре. Для повышения надежности результатов испытывались не менее 3-х образцов-близнецов, и в качестве эталона использовались образцы с известной теплопроводностью.

Для установления химических и физико-химических изменений фазового состава пенополиэтилена проводился анализ партий материала на дериватографе, записывающем график изменения температур, массы и деформаций усадки материала (дилатомертическую кривую). По величине экзотермических и эндотермических эффектов, учитывая одновременное изменение массы проб материала, было установлено изменение фазового состава (затраты тепла на плавление, полимеризацию и деполимеризацию, разложение компонентов) материала.

# Ускоренные испытания длительной теплостойкости и долговечности

Партии образцов ЭНЕРГОФЛЕКС® в ходе ускоренных испытаний подвергались изотермическому прогреву в течение до 1000 и 1750 часов (2,5 месяца) в пяти термостатах, где поддерживалась температура 60, 70, 80, 90 и 100оС. Показатели материала определялись до испытаний (исходные показатели), а затем через 1000 и 1750 часов выдержки.

Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2

Испытание долговечности (термостойкости) пенополиэтилена ЭНЕРГОФЛЕКС®

| Показатели | Ед. изм. | Температура выдержки |  |  |  |  |  | Выдержка, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| Плотность | кг/м3 | 22,5 | 22,9 | 24,9 | 28,5 | 25,1 | 31,3 | 1000 |
|  | % | 100,0 | 101,7 | 110,6 | 126,7 | 111,6 | 139,1 |  |
|  | кг/м3 | 22,5 | 24,1 | 25,0 | 30,0 | 26,5 | 34,7 | 1750 |
|  | % | 100,0 | 107,1 | 111,1 | 133,3 | 117,8 | 154,2 |  |
| Толщина | мм | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 1750 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 103,7 | 93,5 | 87,9 | 82,2 |  |
| Прочность на растяжение | МПа | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 1000 |
|  | % | 100 | 81 | 86 | 86 | 62 | 67 |  |
|  | МПа | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 1750 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 86 | 76 | 67 |  |
| Относительное удлинение при разрыве | Δl % | 75,9 | 46,2 | 54,1 | 56,9 | 24,0 | 22,4 | 1000 |
|  | % | 100 | 61 | 72 | 75 | 32 | 30 |  |
|  | Δl % | 75,9 | 45,0 | 64,1 | 35,1 | 26,2 | 17,0 | 1750 |
|  | % | 100 | 59 | 85 | 46 | 35 | 23 |  |
| Тепловая усадка | Δl % | 0 | 0,2 | 0,7 | 3,2 | 6,3 | 12,3 | 2 |
|  | Δl % | 0 | 0,5 | 1,3 | 12,9 | 6,6 | 12,8 | 1000 |
|  | Δl % | 0 | 1,9 | 2,5 | 15,5 | 12,5 | 13,5 | 1750 |
| Водопоглощение по объему, 24 часа | % | 0,12 | 0,77 | 0,92 | 0,63 | 0,87 | 0,89 | 1000 |
|  | % | 0,12 | 1,68 | 1,66 | 1,30 | 1,50 | 1,68 | 1750 |
| Водопоглощение по объему, 7 суток | % | 0,12 | 5,48 | 4,15 | 3,80 | 4,40 | 7,71 |  |
| Коэффициент теплопроводности (стенд) | Вт/(м·К) | 0,0450 | 0,0490 | 0,0495 | 0,0490 | 0,0483 | 0,0493 | 1000 |
|  | % | 100 | 109 | 110 | 109 | 107 | 110 |  |
|  | Вт/(м·К) | 0,0440 | 0,0468 | 0,0438 | 0,0393 | 0,0388 | 0,0376 | 1750 |
|  | % | 100 | 106 | 100 | 89 | 88 | 86 |  |
| Коэффициент теплопроводности (ANACON) | Вт/(м·К) | 0,0430 | 0,0440 | 0,0430 | 0,0422 | 0,0415 | 0,0400 | 1750 |
|  | % | 100 | 101 | 100 | 99 | 97 | 93 |  |
| ДТА эндотермия | Min | -105 | -106 | -116 -260 | -112 -290 | -115 | -119 | 1000 |
| ДТА экзотермия | Max | +235 +375 | +233 +388 | +238 +380 |  | +234 +370 |  |  |

На основании полученных параметров, можно сделать следующие выводы о поведении материала при ускоренном старении.

Плотность.

Как видно, плотность пенополиэтилена заметно возрастает, увеличиваясь на 5-10% после выдержки при 60-70оС и на 30-50% после выдержки при 80-100оС. Происходит некоторая осадка и уплотнение материала, причем за счет этого коэффициент теплопроводности может не ухудшаться, т.к. наименьшая его величина достигается не при минимальной (20-30 кг/м3), а при несколько более высокой плотности (40-80 кг/м3).

Прочность на растяжение и относительное удлинение.

Изменение величин прочности на растяжение и, особенно, относительного удлинения при разрыве является наиболее чувствительной характеристикой старения и охрупчивания материала.

После выдержки при максимальных допустимых температурах (80-100оС) прочность на растяжение пенополиэтилена снижается на 30-40%. Увеличение времени выдержки с 1000 до 1750 часов практически не влияет на прочность, т.к. скорость старения со временем снижается.

Для латексно-каучуковых материалов [5] предельно допустимой степенью старения принято снижение относительного удлинения на 50% от первоначального значения. Для пенополиэтилена показатель относительного удлинения при разрыве снизился на 15-40% при температурах до 70оС и на 50-75% при температурах 80-100оС.

Следует отметить, что показатели прочности на разрыв и, особенно, относительного удлинения для пенополиэтилена на являются практически значимыми, но даже после длительной выдержки они уменьшаются менее чем на 50 и 75% соответственно.

Тепловая усадка

Важной характеристикой является тепловая усадка пенополиэтилена, определяемая путем замера деформаций после выдержки при заданных температурах. Она определялась после выдержки 2 часа (стандартная), а также после длительной выдержки 1000 и 1750 часов (длительная фактическая).

Как видно из таблицы, величины усадки при стандартной и длительной выдержке близки, отличаясь в большинстве случаев друг от друга не более чем в два раза.

В области температур 60-70оС усадка невелика и меньше допустимой величины (1-3%). При температуре 80оС стандартная тепловая усадка находится на границе допустимой и составляет 3,2%. При температурах свыше 80оС величины усадки выше допустимого предела.

Для образцов, выдержанных до 1000 часов при температурах 80, 90 и 100оС тепловая усадка находится в пределах 6-12%, а после выдержки в течение 1750 часов (при тех же температурах) она достигает 12-15%, т.е. несколько возрастает, хотя форма материала, в основном, сохраняется, и деформации стабилизируются.

Для обеспечения формостабильности пенополиэтилена допустимыми можно считать температуры до 70-80оС. Большие температуры до 100оС материал может выдержать лишь кратковременно.

Влагопоглощение

Суточное водопоглощение образцов материала, выдержанных в пределах температур 60-100оС, отличается мало и составляет 0,8-0,9% по объему после выдержки 1000 часов и 1,3-1,7% после выдержки 1750 часов. После теплового старения водопоглощение при длительном воздействии воды (7 суток) возрастает, составляя 4-7%. Однако, в целом, в ходе теплового воздействия и старения водопоглощение остается стабильным.

Теплопроводность

Исходная величина теплопроводности при 50оС составила 0,045 Вт/(м·К), в то время как при 20оС она соответствовала 0,041 Вт/(м·К).

После выдержки при 60-100оС в течение 1000 часов коэффициент теплопроводности увеличился на 7-10% и составил 0,048-0,050 Вт/(м·К).

После выдержки 1750 часов при испытании на стенде коэффициент теплопроводности изменялся в пределах 107-85% от исходной величины. Снижение теплопроводности и улучшение теплозащитных свойств, наблюдающееся в определенный период ускоренного старения при повышенных температурах, может быть объяснен усадкой и уплотнением материала, а также улучшением качества микропористой структуры пенополиэтилена.

Такой же характер изменения коэффициента теплопроводности наблюдается для серии образцов, испытанных на приборе ANACON. Изменение теплопроводности находится в пределах от 3-7% (до 70оС) и до 10-13% (до 100оС). Результаты измерений, выполненных на стенде и на приборе ANAKON, в основном, совпадают. Максимальные отклонения определений теплопроводности, выполненных параллельно, составляют 6%.

В целом, изменение коэффициента теплопроводности носит ограниченный характер и значительно меньше, чем для пенополиуретанов и пенополистиролов. Для пенополиэтилена изменение теплопроводности в процессе теплового старения лимитирующим фактором не является. С учетом допустимого предельного изменения , составляющего по различным источникам 20-25% от исходной величины, показатели этих изменений для вспененного полиэтилена в 2-4 раза меньше. Фактическое значение  в процессе теплового воздействия зависит от соотношения старения и охрупчивания, ведущего к повышению , и некоторой усадки и уплотнения, способного заметно улучшить  за счет качества пористой структуры. Последнее явление для таких материалов, как пенополистирол, не наблюдается.

Термогравиометрический анализ

Пенополиэтилен характеризуется рядом эндотермических и экзотермических эффектов:

- эндотермическим эффектом при 105-119оС, связанным с плавлением полиэтилена;

- экзотермическим эффектом при 230-238оС, связанным с полимеризацией (деполимеризацией) полиэтилена

- экзотермическим эффектом при 380оС, связанным с термическим разложением полиэтилена.

Для проб, взятых из образцов пенополиэтилена после выдержки при повышенных температурах 60-100оС, были сняты термограммы. На основании сравнения термограмм можно отметить несколько изменений в свойствах материала.

Эндотермический эффект для различных температурных модификаций пенополиэтилена сдвигается от 105оС (исходный без тепловой обработки) до 119оС, мало изменяясь по величине за счет дополнительного структурирования материала при тепловой выдержке.

Экзотермический эффект при 230-238оС увеличивается по интенсивности, особенно для выдержки при 100оС, несколько сдвигаясь в сторону меньших температур. Вероятно, величина молекулярной массы при повышенных температурах может несколько возрасти.

Экзотермический эффект при 336-338оС остается практически постоянным и уменьшается при 100оС. Это связано с деструкцией пенополиэтилена, особенно при 100оС.

Судя по результатам этого анализа, пенополиэтилен достаточно стабилен, и изменения его свойств связаны не с химическими переходами, а с изменением микропористой структуры и его частичным спеканием.

# Методические особенности исследования долговечности пенополиэтилена

Проведенные испытания показали, что наиболее чувствительной характеристикой старения вспененного полиэтилена является деформация при растяжении и, в меньшей степени, прочность на растяжение. Вместе с тем, для оценки эксплуатационного срока использования для пенополиэтилена эти показатели основными не являются.

Важной характеристикой является изменение плотности материала, которое не должно превышать 50% во всей области применения и быть не более 10-20% в области длительного применения.

Основной характеристикой температурной области использования пенополиэтилена является тепловая усадка, определяемая путем выдержки в течение 2 часов при заданной температуре. Эта нормативная тепловая усадка может быть в 1-2 раза ниже долговременной, определяемой при выдержке 1000-1750 часов. Допустимой следует считать усадку 3%.

Водопоглощение мало изменяется в ходе теплового старения и не является лимитирующим фактором при оценке долговечности вспененного полиэтилена.

Коэффициент теплопроводности может как увеличиваться, так и снижаться. Теплозащитные показатели пенополиэтилена по стабильности лучше, чем у пенополистирола.

Химический состав пенополиэтилена является достаточно стабильным и в ходе старения изменяется мало.

При оценке долговечности материала из вспененного полиэтилена его выдержку можно ограничить максимальной температурой долговременного применения, а также несколько большей и несколько меньшей температурами. Длительность испытаний установить 1750 часов, что обеспечивает эксплуатационную пригодность пенополиэтилена порядка 20-25 лет при коэффициенте ускоренного старения порядка 100.

# Оценка долговечности теплоизоляции ЭНЕРГОФЛЕКС®

Согласно научно-техническому отчету ГУП НИИМосстрой [1] пенополиэтилен ЭНЕРГОФЛЕКС® обладает длительной теплостойкостью до 70-80оС и долговечностью в этой температурной области до 20-25 лет эксплуатации.

ЭНЕРГОФЛЕКС® выдерживает кратковременное воздействие (до суток) повышенных температур до 100оС без значительных повреждений и разрушений.

Немодифицированный (несшитый) пенополиэтилен ЭНЕРГОФЛЕКС® в установленной температурной области применения по основным характеристикам близок к модифицированному (физически сшитому) пенополиэтилену ИЗОЛОН® и обладает достаточно благоприятными свойствами.

Список использованной литературы

- Ф.С.Белавин, А.Г.Нейман, В.Г.Петров-Денисов. Методические исследования долговечности пенополиэтилена. М. НИИМосстрой. 2002 г.

- Прогнозирование поведения ППУ применительно к условиям длительного использования в строительных конструкциях. А.Г.Дементьев. Сб. Механика композитных материалов. 1990 г

- ГОСТ 9.707-81. Материалы полимерные. Испытания на климатическое старение.

- DIN 16892. Трубы из структурированного полиэтилена. Общие требования по качеству и испытаниям. 1995 г.

- Э.М.Спектор, Г.П.Багинская, Н.К.Яковенко. Определение срока службы латексных покрытий при воздействии тепла и кислорода воздуха по результатам ускоренного теплового старения. Сб. №42 Полимерные строительные материалы. М. ВНИИСтройполимер.1975 г.

- Ю.Д.Ясин, В.Ю.Ясин, А.В.Ли. Пенополистирол. Ресурсы и старение материала. Долговечность конструкций. Ж. Строительные материалы №3. 2002 г.

- Методические рекомендации по оценке защитных свойств антикоррозионных покрытий для труб тепловых сетей бесканальных и канальных прокладов. М. АКХ им. Памфилова. 1978 г.

- Ф.С.Белавин, А.В.Сладков. Исследование теплопроводности пенополиэтилена. М. НИИМосстрой. 2001 г.

- Ф.С.Белавни, А.В.Сладков, В.Г.Петров-Денисов. Исследование влагофизических свойств пенополиэтилена. М. НИИМосстрой. 2002 г.